## Materiales
No. Solicitud | Tipo instalación | Elemento requerido | Material | Unidad | Cantidad
| EXTERNA | Ducto 1" Galv. | Abrazadera doble oreja 1" | Un | 3
| EXTERNA | Sistema puesta a tierra | Abrazadera doble oreja 1/2" | Un | 2
| EXTERNA | Sistema puesta a tierra | Alambre Cu desnudo 8 AWG (Tierra) | m | 2
| EXTERNA | Ducto 1" Galv. | Boquilla terminal galvanizada 1" | Un | 1
| EXTERNA | Sistema puesta a tierra | Boquilla terminal galvanizada 1/2" | Un | 1
| EXTERNA | Acometida | Cable concéntrico 1x8+8 AWG AL/CU | m | 23
| EXTERNA | Celda | Caja acrílica para medidor monofásico tapa extraíble | Un | 1
| EXTERNA | Ducto 1" Galv. | Capacete 1" | Un | 1
| EXTERNA | Acometida | Cinta aislante colores surtidos | Rll | 2
| EXTERNA | Sistema puesta a tierra | Conector varilla sistema puesta a tierra | Un | 1
| EXTERNA | Acometida | Conectores aislantes de perforación | Un | 1
| EXTERNA | Acometida | Grapas tensoras | Un | 2
| EXTERNA | Acometida | Porta tensores | Un | 1
| EXTERNA | Interruptor | Termomagnético 50A | Un | 1
| EXTERNA | Ducto 1" Galv. | Tubo galvanizado 1" x 3 m | Un | 1
| EXTERNA | Sistema puesta a tierra | Tubo galvanizado 1/2" x 3 m | Un | 1
| EXTERNA | Sistema puesta a tierra | Varilla Tierra 5/8" x 2.4 m copperweld | Un | 1
| EXTERNA | Sistema puesta a tierra | Tubo PVC 4" 12 cm | Un | 1
| EXTERNA | Ducto 1" Galv. | Curvas galvanizadas 1" | Un | 2
| EXTERNA | Ducto 1" Galv. | Uniones galvanizadas 1" | Un | 4
| EXTERNA | Sistema puesta a tierra | Uniones galvanizadas 1/2" | Un | 1
| INTERNA | Instalación Interna | Caja de circuitos 2 ventanas | Un | 1
| INTERNA | Instalación Interna | Tubo EMT 1/2" ó 3/4" x 3 m | Un | 1
| INTERNA | Instalación Interna | Boquilla terminal EMT 1/2" ó 3/4" | Un | 4
| INTERNA | Instalación Interna | Breaker unipolar 20A | Un | 2
| INTERNA | Instalación Interna | Cable aislado 8 AWG colores surtidos | m | 6
| INTERNA | Instalación Interna | Interruptor sencillo | Un | 1
| INTERNA | Instalación Interna | Roseta | Un | 1
| INTERNA | Instalación Interna | Tomacorriente | Un | 1
| INTERNA | Instalación Interna | caja de conexión | Un | 3